==========================================================================================

==========================================================================================

EN425 Jim Lynch

TSal Cast Summary

==========================================================================================

Cast     System Upload Time	 Day		NMEA Position				     Bottles

-------  -------------------- --------- ------------------------------------------- ------

24aug06a Aug 24 2006 22:56:04 236.95560  41.05377 -71.17583 41 3.226 N 071 10.550 W   -1

==========================================================================================

==========================================================================================

.CON Report for DotCon_1

==========================================================================================

Valid for the following casts:

24aug06a	Aug 24 2006 22:56:04	C:\TSalWin\data\24Aug06a.hex

1) Frequency 1, Temperature

Serial number : 1578

Calibrated on : 14-Feb-06

G : 4.19709160e-003

H : 5.96676290e-004

I : 6.06006691e-006

J : -1.28369432e-006

F0 : 1000.000

Slope : 1.00000000

Offset : 0.0000

2) Frequency 2, Conductivity

Serial number : 1578

Calibrated on : 29-Dec-04

G : -4.02843467e+000

H : 4.80596498e-001

I : 1.16730529e-003

J : -2.54543400e-005

CTcor : 3.2500e-006

CPcor : -9.57000000e-008

Slope : 1.00000000

Offset : 0.00000

3) Frequency 3, Temperature, 2

Serial number : 0604

Calibrated on : 18-May-05

G : 4.72910692e-003

H : 6.97929497e-004

I : 4.75630430e-005

J : 6.04958767e-006

F0 : 1000.000

Slope : 1.00000000

Offset : 0.0000

4) A/D Voltage 0, Fluorometer, Turner 10-Au-005

Serial number : 6763

Calibrated on : Oct 2004

Full scale voltage : 5.000000

oint concentration : 0.000000

cale concentration : 0.000000